|  | СОГЛАСОВАНО Врио министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области _________________Т.А. Сукновалова «_____» _______________ 2025 года |
| --- | --- |

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Частное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области

«Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие»

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют: 1. Оборудованные входные группы пандусами/подъемными платформами. 2. Специально оборудованные для инвалидов санитарно - гигиенические помещения. В организации не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности отсутствует: 1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 2. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | Оборудовать территорию, прилегающую к организации социального обслуживания, и помещения с учетом доступности для инвалидов, в частности обеспечить наличие: 1. Оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами: - непосредственно перед входной дверью оборудовать вход ровной площадкой для обеспечения его доступности для инвалидов на креслах-колясках; - расположение пандуса и входной двери в сочетании с направлением пути подхода; - при входе в здание оборудовать кнопку вызова сопровождающего; - оборудовать выход со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, расположенными в непосредственной близости от них; - обеспечить ширину входных групп, достаточную для проезда инвалидной коляски; - установить специальные ограждения и тактильные направляющие для лиц с нарушениями зрения; - использовать визуально отличающиеся цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; - обеспечить прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; - обеспечить возможность входа и выхода из здания, в том числе с использованием специальных подъемных устройств или обеспечение альтернативного способа преодоления перепада высот с помощью ступеней. 2. Оборудованного санитарно-гигиенического помещения с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов: - разместить санитарно-гигиеническое помещение в непосредственной близости (доступности) от основных входов, въездов здания организации; - установить кнопку вызова персонала; - обеспечить ширину прохода между рядами кабин, между стеной и рядом кабин, между писсуарами и линией открытых дверей противостоящего ряда кабин - не менее 1,8 м; - установить тактильные таблички со шрифтом Брайля и тактильные мнемосхемы для санузла на входе; - оборудовать санитарную комнату опорными поручнями у унитазов и раковин; - установить адаптационные приспособления для инвалидов (специальные унитазы, раковины, раковины для инвалидов с локтевым смесителем; травмобезопасный держатель (крючок); травмобезопасное поворотное зеркало; сенсорный дозатор мыла; тактильные пиктограммы и др.). Обеспечить в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими», а именно: 1 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, предусмотрев: - визуально-акустические системы, позволяющие получать информацию одновременно зрительным и звуковым способом; - табло, воспроизводящие визуально-речевые сообщения; - звуковые маяки для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей о том, какие услуги могут получить, как пройти и какие препятствия есть на пути следования; - навигационные системы для слабовидящих и незрячих. 2. Сопровождение инвалидов в помещениях и на территории организации: - провести инструктаж или обучение работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений и расстройств; - обеспечить возможность вызова сотрудника организации при потребности получателя услуги – инвалида в сопровождении (специальная кнопка вызова или через службу охраны). При поступлении информации (вызова) о необходимости предоставления услуг по сопровождению лиц с ограниченными физическими возможностями сотрудник организации: - обеспечивает сопровождение инвалида (лица с ОВЗ) до места предоставления услуги (до непосредственного специалиста); - оказывает содействие в беспрепятственном получении услуги; - сопровождает до выхода из здания после получения услуги. | 30.06 2026 г. 31.12.2026 г 31.03 2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12. 2025 г 31.12.2026 г 31.12.2025 г 30.06. 2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12.2026 г 31.12. 2025 г 30.06. 2026 г | Шанина Ирина Дмитриевна, директор |  |  |

Директор

«_____» ______________ 2025 года